# ГАЗМОНТАЖКОМПЛЕКТ

#### О б щ е с т в о   с   о г р а н и ч е н н о й   о т в е т с т в е н н о с т ь ю

| 410059 г. Саратов пл. Советско-Чехословацкой дружбы корп.41 тел/факс: (8452) 95-62-00, 95-50-88 gasmont@mail.ru | ИНН: 6451402056 КПП: 645101001 ОКВЭД: 51.65.6 52.46.5 51.39.2 ОГРН: 1036405100687 р/с: 40702810507640003796 в ЗАО «Экономбанк» г.Саратов БИК: 046311722 к/с: 30101810100000000722 |
| --- | --- |

Техническое задание № ____ от ________________ и основная информация

для заключения договора на поставку транспортабельной котельной установки (ТКУ)

- Наименование и адрес отапливаемого объекта _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

- Отапливаемый объем каждого здания, (м3) __________________ этажность _____________________________________

- Тепловая мощность котельной (МВт/ч) (Гкал/ч) _____________________________________________________________

в т.ч. на отопление _____________________, горячее водоснабжение max __________, среднее _________________________

необходимость установки аккумуляторных баков ________________________________________________________________

(да)                       (нет)

- Тип котельной _________________________________________________________________________________________

(модульная, крышная, пристроенная, реконструкция и т.п.)

- Основное топливо ____________________________ резервное топливо _________________________________________

- Давление газа расчетное ______________, МПа, фактическое  max ______________ min ___________________________

- Необходимость установки ГРУ в котельной ________________________________________________________________

(да)                      (нет)

установки ГРПШ Генпроектировщиком _______________________________________________________________________

(да)                               (нет)

- Водоподготовка ________________________________________________________________________________________

(химическая, электро- магнитная, магнитная)

давление водопроводной воды _______________ Мпа. Анализ воды прилагается _____________________________________

(да)             (нет)

- Требование к узлу учета газа ______________________________________________________________________________

(счетчик, корректор по t, по P)

- Необходимость теплосчетчиков ___________________________________________________________________________

(да)                              (нет)

- Необходимость счетчика горячей воды _____________________________________________________________________

(да)                            (нет)

- Необходимость счетчика исходной (водопроводной) воды ____________________________________________________

(да)                      (нет)

13. Требования к регулированию температуры теплоносителя _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

(полуавтоматическое, автоматическое по температуре наружного воздуха)

- Тип обслуживания котельной ____________________________________________________________________________

(автоматизированная с выводом сигнализации на диспетчерский пункт)

__________________________________________________________________________________________________________

(с обслуживающим персоналом, (с бытовым помещением), (беспроводная связь))

- Необходимость разработки проекта на ТКУ ________________________________________________________________

(да)                             (нет)

- Поставка ТКУ с паспортом и руководством по эксплуатации _________________________________________________

(да)                     (нет)

- Максимальное удаление потребителя от теплоисточника __________________________________________________, м

- Максимальная температура теплоносителя ________________________________________________________________

(95,   115)

- Потери напора у потребителя ______________________________________________________________________(МПа).

- Отметки уровня котельной и отапливаемых зданий ___________________________________________________(МПа).

- Технические условия Госэнергонадзора на проектирование (прилагается №___) _________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

- Термозапорный клапан _________________________________________________________________________________

- Особые условия Заказчика _______________________________________________________________________________

- Пожарно-охранная сигнализация _________________________________________________________________________

Заказчик __________________________________________________________________________________________________

(предприятие, адрес, телефон-факс)

Лицо для контактов ____________________________________              М.П.   ___________________________________

(ФИО, должность)                                             (подпись)